# 超声波液位差计行业调研报告

##### 问：超声波液位计？

答：超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器（换能器）发出，声波经液体表面反射后举判被同一传感器接收或超声波接收器，通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号，并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测正银改量，搏册被测介质几乎不受限制，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。

原理要求

超声波液位计工作时，高频脉冲声波由换能器（探头）发出，遇被测物体（水面）表面被反射，折回的反射回波被同一换能器（探头）接收，转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间（声波的运动时间）与换能器到物体表面的距离成正比，声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示：S=CⅩT/2

安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后，超声波变送器就无法测量液位了，所以在确定超声波液位计的量程时，必须留出50公分的余量，安装时，变送器探头必须高出最高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。

在实际使用中，因为安装时考虑不周，液位计被水淹没，致使液位计完全损坏。

价格低，体积小，重量轻，可用于食品，化工，半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量，可用于远程物位监控和泵的控制

- 机械安装时应注意：安装应垂直于测是物表面，避免用于测量泡沫性质物体，避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离（盲区：每台产品会有一个标准，随产品得知），应考虑束避开阴挡物质不与灌口和容器壁相遇，检测大块固体物应调整探头方位，减少测量误差

- 答：超雀滚声波液位计的原理本质其实就是超声波岩岁物测距仪表，超声波液位计是运用超声定位的一种技术。超声波液位计通过一个脉冲信号的装置发射超声波，在导管中进行输出，当超声波遭遇到障碍物时会反弹、反射，反馈的超声波波由导波管传输到接收的装置内，再从接收装置中接收到反馈信号。超声波液位计从测量雷达波动过程的时间差与过程来确定物位的实际变化情况。再由电子装置对雷达波的信号的收集与处理，最终转化为与肉眼所见的电信粗液号。北京精诚瑞博很高兴为您解答。

##### 问：超声波液位计的应用领域？

答：水及污水处理 ：泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等。

- 电力、矿山：灰绝世浆池、早唯煤浆池、水处理并睁肢等。

- 答：首先金荷超声波液位计是非接触、高可靠、免维护的检测仪器，它不需要接触工业介告宴质就满足大多数密闭或敞开环境的距离检银友拿测与变送。因此可以应用在泵房、生化反应池等；也可以应用在煤浆池、水处理等，锋搭希望可以帮到网友哦

- 答：通用的非接触超声波液位计测量腐蚀的泥浆或者污水、盐酸源笑、硫酸、氢氧化物等各种腐蚀性介质，可以应用到过程罐，日用罐，水池等场合，主要应用在坦铅油田、化工、电力让裂好、冶金等行业。

答：超声波液位计应用领域:

水及污纤蚂水处理 ：泵房、集水井、生化反仿闭应池、沉淀池等 。备竖裂

- 电力、矿山：灰浆池、煤浆池、水处理等。

##### 问：超声波液位计？

- 答：超声波液位计主要应用腔铅于石油、冶陪侍金、水处理、污水处理、水利工程、环保以及化工行业领域，超声波液位计虽然多用于与液体制造、仓储等相关场景，但一些粉尘伍乱好、固体颗粒的工况环境也可以用到超声波液位计。北京精诚瑞博很高兴为您解答。

- 答：可以应用的行业很多，只要需要空中液位的地方都可以使用。比如石油化工，食品制造，污水处理等等。

- 答：低功耗超声波液位计，可以在3.3V供电状态下使用。 是理想的液位，物位测量物联网传感器。

答：超声波液位计是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表，也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量，因此也被称作超声波液位计晌桥，它不仅能定点和连续测位，而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比，超声技术不需要防护措施；与激光测距技术相比，它又显得操作更简易，价格也更实惠。除此岩谨拍之外，超声技术一般不需要运动部件，因此，在安装和维护上又相对来说十分方便。

- 超声波粗羡液位计可用于测量各种露天槽罐、池罐的液位，适用于排水系统、水库、河流、湖泊、海水的测量，尤其适合污水或者腐蚀性场合。因为大部分污水带有腐蚀性液体及强腐蚀易挥发气体，若采用音叉液位开关这种接触式的测量仪表，则必须长时间与污水接触，如此一来，音叉探头便极易被腐蚀，从而影响仪表正常工作。而超声波液位计采用非接触测量技术，可以很好地避免此问题，又由于它的精度较高，维修方便，因此在业内非常受用户欢迎

- 答：超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。

答：水及污水处理 ：泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等。

电力、矿山：灰浆池、煤浆池、水处理等。

超声波液位计是测量液体高度、罐体高度、物料位置的监测仪表。仪表本身可采用二线制、三线制或四线制技术，二线制为：供电与信号输出共用；三线制为：供电回路和信液搏号输出回路独立，当采用直流24v供电时，可使用一根3芯电缆线，供电负端和信号输出负端共用一根芯线；四线制为：当采用交流220v供电时，或者当采用直流24v供电，要求供电回路与信闹瞎祥号输出回路完全隔离时，应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电，具有4~20mADC，高低位开关量输出。

量程范围：0-60米，多种形式可选，适合各种腐蚀性、化工类场合，精度高，远传信号输出，PLC系统监控。

防腐超声波液位计

英文

Ultrasonic Level Transmitter

工作原理

超声波液位计工作原理是由超声波换能器（探头）发出高频脉冲声波遇到被测物位（物料）表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示：S=C×T/2.

由于发射的超声波脉冲有一定的宽度，使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭，无法识别，不能测神扮量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。

探头部分发射出超声波，超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射，反射波被探头部分再接收，探头到液（物）面的距离和超声波经过的时间成比例：

距离 [m] = 时间×声速/2 [m]

- 声速的温度补偿公式：环境声速= 331.5 + 0.6×温度

本文来源: https://www.lw41.cn/article/96227c824832b0d6ad587993.html